## Worksheet
項次 | Instrument | Manufacturer | Model No. | Serial No. | Characteristics | Calibration Date | Due Date | Cal. Lab.&Logo | Remark | ETC報價 | 原廠報價 | 去年 送校廠商 | 今年 送校廠商 | 是否2年一校
1 | Filter | Wainwright | WLKS1000-8SS | SN7 | 1GHz Low Pass | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH06-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
2 | V-Network | SCHWARZBECK | NNBM 8124-200 | 05259 | 0.1MHz~150MHz | 2019-08-16 | 2020-08-15 | ETCTAF(0025) | 03CH16-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
3 | ESD Simulator | EM TEST | dito | V1111109076 | N/A | 2019-08-05 | 2020-08-04 | ETCTAF(0025) | ES05-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
4 | V-Network | SCHWARZBECK | NNBM 8124-200 | 05261 | 0.1MHz~150MHz | 2019-08-16 | 2020-08-15 | ETCTAF(0025) | 03CH16-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
5 | Horn Antenna | SCHWARZBECK | BBHA 9120 D | 9120D-1156 | 1GHz~18GHz | 2019-08-30 | 2020-08-29 | ETCTAF(0025) | 03CH06-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
6 | Spectrum Analyzer | Keysight | N9010A(EXA) | MY56070412 | 10Hz~7GHz | 2019-08-27 | 2020-08-26 | ETCTAF(0025) | DFS02-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
7 | Power Meter | Anritsu | ML2495A | 1036004 | N/A | 2019-08-08 | 2020-08-07 | ETCTAF(0025) | TH02-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
8 | Signal Generator | Rohde & Schwarz | SMF100A | 101107 | 100kHz~40GHz | 2019-08-27 | 2020-08-26 | R&S TAF 1287 | TH08-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
9 | Power Supply | GW Instek | SPS-606 | GES842931 | N/A | 2019-08-19 | 2020-08-18 | ETCTAF(0025) | TH05-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
10 | Spectrum Analyzer | Rohde & Schwarz | FSV40 | 101408 | 10Hz~40GHz | 2019-08-13 | 2020-08-12 | R&S TAF 1287 | 新廠庫房 |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
11 | Power Sensor | Anritsu | MA2411B | 1027253 | 300MHz~40GHz | 2019-08-08 | 2020-08-07 | ETCTAF(0025) | TH02-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
12 | Base Station | Rohde & Schwarz | CMW500 | 132252 | GSM/GPRS/WCDMA/FD-LTE/TD-LTE/MIMO | 2018-08-22 | 2020-08-21 | R&S TAF 1287 | FT01-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要二年一校
13 | Base Station(Measure) | Rohde & Schwarz | CMU200 | 117995 | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA | 2019-08-23 | 2020-08-22 | R&S TAF 1287 | TH03-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
14 | Double Ridge Horn Antenna | COM-POWER | AH-118 | 071025 | 1GHz~18GHz | 2019-08-20 | 2020-08-19 | ETCTAF(0025) | 新廠庫房 |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
15 | Double Ridge Horn Antenna | EMCO | 3117 | 00066583 | 1GHz~18GHz | 2019-08-07 | 2020-08-06 | ETCTAF(0025) | 05CH05-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
16 | Horn Antenna | ESCO | 3117 | 00211469 | 1GHz~18GHz | 2019-08-20 | 2020-08-19 | ETCTAF(0025) | 05CH06-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
17 | Spectrum Analyzer | Rohde & Schwarz | FSP7 | 101131 | 9kHz~7GHz | 2019-08-14 | 2020-08-13 | R&S TAF 1287 | TH05-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
18 | EMI Test Receiver | R&S | ESR7 | 102202 | N/A | 2019-08-26 | 2020-08-25 | R&S ilac D-K-15195-01-01 | 新廠庫房 |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
19 | Automotive Emission Switch | TESEQ | AES 5501 | 13555 | N/A | 2019-08-12 | 2020-08-11 | ITRI | ISO01-HY |  |  | ITRI |  | 有量測數據 需要一年一校
20 | Base Station(Measure) | Rohde & Schwarz | CMU200 | 122988 | GSM / GPRS / WCDMA / CDMA | 2019-08-15 | 2020-08-14 | R&S TAF 1287 | RS02-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
21 | DC Power Supply | Agilent | E3610A | MY40010395 | N/A | 2019-08-22 | 2020-08-21 | ETCTAF(0025) | TH05-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
22 | Audio Analyzer | Rohde & Schwarz | UPV | 101700 | DC-250kHz | 2019-08-19 | 2020-08-18 | ETCTAF(0025) | RS05-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
23 | ESD Air Generator voltage meter | Richtec | RESD1 | 10302211 | 1KV~35KV | 2019-08-19 | 2020-08-18 | ETCTAF(0025) | ES04-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
24 | Base Station | Agilent | E5515C | MY48364121 | GSM/GPRS/WCDMA | 2019-08-19 | 2020-08-18 | ETCTAF(0025) | 05CH02-HY |  |  | ETC |  | 有量測數據 需要一年一校
25 | Filter | Microwave | H3G018G1 | SN279267 | 3GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
26 | Filter | Wainwright | WHK20/1000C7/40SS | SN1 | 20MHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH06-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
27 | Notch Filter | Wainwright | WRCT2500/2570-10/40-10SSK | SN1 R | LTE Band 7 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 新廠庫房 |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
28 | Notch Filter | Wainwright | WRCD1800.0-0.2/40-10SS | SN1 | DCS | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 新廠庫房 |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
29 | 3m Semi Anechoic Chamber (Site VSWR) | Riken | SAC-3M | 03CH11-HY | 1GHz~18GHz | 2019-08-08 | 2020-08-07 | Sporton | 03CH11-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
30 | Notch Filter | Wainwright | WRCD1700/2000-0.2/40-10SSK | SN37 | DCS 1900 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
31 | Notch Filter | Wainwright | WRCT2300/2500-20/40-10SSK | SN1 | 2300/2500 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
32 | Hygrometer | TECPEL | DTM-302 | SN4 | N/A | 2019-08-12 | 2020-08-11 | Sporton | RS05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
33 | Filter | Wainwright | H1G013G1 | SN477217 | 1GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
34 | Filter | Wainwright | WHKX1.5/15G-10SS | SN31 | 1.5GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
35 | Notch Filter | Wainwright | WRCT/1850/2170-5/40-10SSK | SN4 R | WCDMA Band 1 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
36 | Notch Filter | Wainwright | WRCT1747.5-0.4/40-8SS | SN2 | DCS 1800 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
37 | Switch Box & RF Cable | Burgeon | ETF-058 | EC1300484 | N/A | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | TH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
38 | RF Cable | HUBER + SUHNER | SUCOFLEX 104 | MY11680/4PE | N/A | 2019-08-30 | 2020-08-29 | Sporton | 03CH16-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
39 | Filter | Wainwright | WLKS1600-7SS | SN1 | 1.6GHz Low Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
40 | Notch Filter | Wainwright | WRCG894.6/900.6-890.6/904.6-40/80SS | SN11 | WCDMA Band 8 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH06-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
41 | Notch Filter | Wainwright | WRCT/800/960-0.2/40-8SSK | SN11 | GSM 850 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
42 | RF Cable | HUBER + SUHNER | SUCOFLEX 104 | MY11688/4PE | N/A | 2019-08-30 | 2020-08-29 | Sporton | 03CH16-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
43 | Filter | Wainwright | WHKX2.0/18G-12SS | W1 | 2GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
44 | Filter | Wainwright | WLKS1200-8SS | SN3 | 1.2GHz Low Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH07-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
45 | Filter | Wainwright | WHKX8-5872.5-6750-18000-40ST | SN7 | 6.75GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
46 | Hygrometer | TECPEL | DTM-302 | SN1 | N/A | 2019-08-12 | 2020-08-11 | Sporton | 03CH15-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
47 | 3m Semi Anechoic Chamber (NSA) | TDK | SAC-3M | 03CH06-HY | 30MHz~1GHz | 2019-08-18 | 2020-08-17 | Sporton | 03CH06-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
48 | Notch Filter | Wainwright | WRCT/902.5-0.4/40-8SS | SN1 | GSM 900 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
49 | RF Cable | HUBER + SUHNER | SUCOFLEX 102 | EC-A5-300-5757 | N/A | 2019-08-30 | 2020-08-29 | Sporton | 03CH16-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
50 | Filter | Wainwright | WLKS2000-8SS | SN1 | 2GHz Low Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
51 | Filter | Wainwright | WHK20/1000C7/40SS | SN3 | 20MHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH07-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
52 | Filter | Wainwright | WHNX7.0-26.5G-6SS | SN7 | 7GHz High Pass Filter | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 05CH02-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
53 | Notch Filter | Wainwright | WRCD1800/2000-20/40-10SSK | SN1 | LTE Band 25 | 2019-08-22 | 2020-08-21 | Sporton | 03CH06-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
54 | Preamplifier | Keysight | 83017A | MY53270195 | 1GHz~26.5GHz | 2019-08-23 | 2020-08-22 | Sporton | 03CH15-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
55 | Switch Control Manframe | Burgeon | ETF-058 | EC1208382 | N/A | 2019-08-15 | 2020-08-14 | Sporton | TH05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
56 | Switch Control Manframe | E-IUSTRUMENT | ETF-1405-0 | EC1900157 | N/A | 2019-08-15 | 2020-08-14 | Sporton | TH05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
57 | Switch Control Manframe | Burgeon | ETF-058 | EC1208381 | N/A | 2019-08-14 | 2020-08-13 | Sporton | TH05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
58 | Switch Control Manframe | E-IUSTRUMENT | ETF-1405-0 | EC1900067 | N/A | 2019-08-15 | 2020-08-14 | Sporton | TH05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校
59 | Signal Generator | Rohde & Schwarz | SMBV100A | 262848 | 9kHz~6GHz | 2019-08-21 | 2020-08-20 | R&S TAF 1287 | 03CH16-HY |  |  | R&S |  | 有量測數據 需要一年一校
60 | Switch Control Manframe | EM Electronics | EMSW18 | SW1070903 | N/A | 2019-08-16 | 2020-08-15 | Sporton | TH05-HY |  |  | Sporton |  | 有量測數據 需要一年一校